Numer referencyjny: SR.272.23.2020.RG

Załącznik nr 1a do SIWZ

Zamawiający:

Powiat Nowodworski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwór Gdański

FORMULARZ  OFERTOWY

Część nr 1

    - Dane dotyczące Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………................................................................................................

Adres siedziby..........................................................................................................................................................

NIP:………………………………………......................   REGON…………………….............………..............

Tel.................................................................     Fax...........................................................................

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………

    - Cena oferty:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena brutto za 1 szt. laptop: …………………. zł,

Cena brutto za 1 szt. tablet: ………………….. zł,

Cena brutto za 1 szt. stacji (szafy) dokującej: …………….. zł.

Cena netto za całość zamówienie: ………zł; stawka VAT … % (……… zł); wartość brutto; …………… zł słownie: …………………………………………………………………………………………………..zł;

    - Termin dostawy:

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego w terminie*:

Dostawa w ciągu 28 dni kalendarzowych,

Dostawa w ciągu 21 dni kalendarzowych,

Dostawa w ciągu 14 dni kalendarzowych,

Dostawa w ciągu   7 dni kalendarzowych.

Przez „Termin dostawy”, należy rozumieć zaoferowany w ofercie Wykonawcy termin dostawy przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego, wniesienie i uruchomienie dostarczonego sprzętu liczony w dniach kalendarzowych.

Zmawiający dopuszcza maksymalny termin dostawy wynoszący 28 dni kalendarzowych.

W przypadku nie uzupełnienia (zakreślenia), w druku Oferta pola „Termin dostawy”, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował 28 dniowy termin dostawy i tym samym przyzna Wykonawcy 0 punktów.

W przypadku wpisania przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 7 dni kalendarzowych Zamawiający uzna, że Wykonawca 7 dniowy termin dostawy i tym samym przyzna Wykonawcy 40 punktów.

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów w kryterium „termin dostawy”, właściwy termin dostawy – podkreślić, zakreślić)*.

IV. Przedmiot zamówienia – dostawa:

Laptopy – 4 sztuki.

- Procesor – wydajność w teście www.cpubanmark.net, minimum 4000 pkt.

- Pamięć RAM – minimum 8 GB.

- Dysk SSD – minimum  256 GB.

- Typ ekranu - matowy, LED.

- Przekątna ekranu – co najmniej 15,6".

- Rozdzielczość ekranu – minimum HD.

- Karta graficzna – obsługująca tryb HD.

- Dźwięk - wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon.

- Kamera internetowa – minimum 1.0 Mpix.

- Łączność:

  - Karta LAN – minimum 100/1000 Mbps,

  - Karta Wi-Fi – obsługująca standardy 802.11 a/b/g/n/ac.

- Moduł Bluetooth.

- Złącza:

- USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – minimum 2 szt,

- HDMI 1.4 – minimum 1 szt,

- Czytnik kart pamięci – minimum 1 szt,

- USB 2.0 – minimum 1 szt,

- RJ-45 (LAN) – minimum 1 szt,

- Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – minimum 1 szt.

- Wydzielona klawiatura numeryczna.

- Touchpad.

- Zasilacz.

- Zainstalowany system operacyjny - Microsoft Windows 10 Professional PL.

Tablety – 30 sztuk.

- Przekątna ekranu – nie mniej niż 10,3 cala.

- Rozdzielczość ekranu – minimum 1920x1200 pikseli.

- Procesor – minimum wielordzeniowy.

- Taktowanie procesora – nie mniej niż 2,3 GHz.

- Pamięć RAM – nie mniej niż 4 GB.

- Pamięć wewnętrzna – nie mniej niż 64 GB.

- System operacyjny – Android – nie starszy niż Android 9.0,

- Głośniki stereo.

- Łączność:

- Karta bezprzewodowa  802.11a/b/g/n/ac,

- Bluetooth minimum 5.0.

- Czytnik kart pamięci microSD – SDHC.

- Złącza:

- Przynajmniej jedno złącze USB,

- Przynajmniej jedno złącze słuchawkowe.

- Pojemność akumulatora – nie mniej niż 5000 mAh,

- Kolor obudowy: szary albo czarny.

Stacja (szafa) dokująca – do ładowania i przechowywania tabletów i laptopów – 1 szt.

- Wymagana ilość przechowywanych i ładowanych urządzeń – 10 szt (10 półek lub 10 skrytek),

- Sygnalizacja pracy ładowania sprzętu,

- Gniazda elektryczne 230 V 10A z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym w środku szafy,

- Wyłącznik główny umieszczony na zewnątrz szafy,

- Posiadająca otwory wentylacyjne ułatwiające chłodzenie ładowanego sprzętu,

- Metalowa, pokryta farbą proszkową,

- Z przeznaczeniem na laptopy i tablety,

- Zamykana na minimum jeden zamek,

- Mobilna (na kółkach) i posiadająca hamulce na minimum 2 kółkach.

V. Płatność

Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………………………… (podać nr konta), w okresie do 30 dni od daty wpływu na adres zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy, której faktura dotyczy.

VI. Podwykonawca:

Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:

Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawców: …………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

*)w przypadku niewypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.

VII. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

 TAK ………………………..……. (wypełnia wykonawca)		 NIE

VIII. Ponadto oświadczam(y), że:

- Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: ……………………..…………………………………………………….

- Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..…………………………………

- Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy oraz, że akceptuje je w całości.

- Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert.

- W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym z Ogólnymi warunkami umowy zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.

- Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zmianami), i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w oparciu o następujące uzasadnienie:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

- Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO,  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

| Podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Numer referencyjny: SR.272.23.2020.RG

Załącznik nr 1b do SIWZ

Zamawiający:

Powiat Nowodworski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwór Gdański

FORMULARZ  OFERTOWY

Część nr 2

    - Dane dotyczące Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………................................................................................................

Adres siedziby..........................................................................................................................................................

NIP:………………………………………......................   REGON…………………….............………..............

Tel.................................................................     Fax...........................................................................

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………

    - Cena oferty:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena brutto za PH metr urządzenie wielofunkcyjne: …………………. zł,

Cena brutto za Wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych: ………………….. zł,

Cena brutto za Aparat do elektrolizy: …………………. zł,

Cena brutto za Zestaw przyrządów umożliwiających przeprowadzanie doświadczeń: ………………….. zł,

Cena brutto za 1 szt. Mikroskop cyfrowy: …………………. zł,

Cena brutto za Dygestorium: ………………….. zł,

Cena brutto za Bezprzewodowy system pomiarowy: ………………….. zł,

Cena brutto za 1 szt. Laptop: ………………….. zł,

Cena netto za całość zamówienia: ……………zł; stawka VAT … %, ………. zł,

Cena  brutto za całość zamówienia: ……… zł słownie: …………………………………………………zł;

    - Termin dostawy:

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego w terminie*:

Dostawa w ciągu 28 dni kalendarzowych,

Dostawa w ciągu 21 dni kalendarzowych,

Dostawa w ciągu 14 dni kalendarzowych,

Dostawa w ciągu   7 dni kalendarzowych.

Przez „Termin dostawy”, należy rozumieć zaoferowany w ofercie Wykonawcy termin dostawy przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego, wniesienie i uruchomienie dostarczonego sprzętu liczony w dniach kalendarzowych.

Zmawiający dopuszcza maksymalny termin dostawy wynoszący 28 dni kalendarzowych.

W przypadku nie uzupełnienia (zakreślenia), w druku Oferta pola „Termin dostawy”, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował 28 dniowy termin dostawy i tym samym przyzna Wykonawcy 0 punktów.

W przypadku wpisania przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 7 dni kalendarzowych Zamawiający uzna, że Wykonawca 7 dniowy termin dostawy i tym samym przyzna Wykonawcy 40 punktów.

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów w kryterium „termin dostawy”, właściwy termin dostawy – podkreślić, zakreślić)*.

IV. Przedmiot zamówienia – dostawa:

1. PH – metr urządzenie wielofunkcyjne- 1 szt.

- Wyświetla pomiar pH i temperatury. Dostawa wraz z wymienną elektrodą.

- Urządzenie powinno spełniać co najmniej poniżej podane dane techniczne:

- Zakres pomiaru pH:  0 – 14

- Wskaźnik: 0,1 pH/0,01 pH

- Temperatura: 0 – 60 st. C

- Warunki otoczenia: 0°C – 50°C, względna wilgotność powietrza 100 %.

- Redox: 1200 mV

- Kalibracja elektrody: dwu lub trzypunktowa.

2. Wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych – 1 szt.

- Przyrząd wielofunkcyjny do wykonywania pomiarów dźwięku, światła, wilgotności i temperatury.

- Urządzenie powinno spełniać co najmniej poniżej podane dane techniczne:

- Pomiar światła: 20 – 20000 lx,

- Pomiar dźwięku: 35 – 100 dB,

- Pomiar wilgotności wzgl.: 25 – 95 %,

- Pomiar temperatury: -20 – 200 st. C

- Zasilanie bateryjnie (9V).

3. Aparat do elektrolizy - 1 szt.

- Aparat umożliwia przeprowadzenie doświadczeń związanych z elektrolizą wody i prawem Faradaya.

- Zestaw musi zawierać:

- zasilacz,

- przewody przyłączeniowe,

- statyw,

- niezbędne elementy do pełnego użytkowania.

4. Zestaw przyrządów umożliwiających przeprowadzenie doświadczeń – 1 szt.

W zakresie:

- przewodnictwa wody i wodnych roztworów substancji o budowie jonowej,

- przewodnictwa wody i wodnych roztworów substancji o budowie niejonowej,

- przewodnictwa wodnych roztworów elektrolitów,

- oporu elektrolitu jako funkcji wzajemnej odległości elektrod,

- ruchu jonów w polu elektrycznym,

- wpływu temperatury na przewodnictwo elektryczne,

- elektrolizy wodnego roztworu siarczanu miedzi,

- polaryzacji elektrod,

- ogniw galwanicznych.

5. Mikroskop cyfrowy-  5 szt.

- Mikroskopy cyfrowe potrafią wyświetlać wyraźny i barwny obraz nawet najmniejszych próbek oraz pozwalają przenieść obraz widziany przez mikroskop na ekran komputera.

- Urządzenie powinno spełniać co najmniej poniżej podane dane techniczne:

- Achromatyczne soczewki obiektywowe z aparatem cyfrowym (co najmniej 10 megapikseli);

- Powiększenie: 40 – 1000 razy;

- Zgrabna i precyzyjna  regulacja ostrości;

- Dwupłaszczyznowa regulacja stolika;

- Oświetlenie LED z regulacją jasności i zasilaniem sieciowym.

- Zawartość zestawu powinna zawierać co najmniej:

- Podstawa mikroskopu ze statywem,

- Obrotowa głowica trójokularowa,

- Chromatyczne soczewki obiektywowe: 4 razy, 10 razy, 40 razy, 100 razy (olejek immersyjny),

- Okulary: WF 10x/20 mm (2 szt),

- Filtr światła niebieskiego,

- Fiolka olejku immersyjnego,

- Montaż typu C do aparatu,

- Osłona przeciwkurzowa,

- Przewód zasilający,

- Żarówka LED.

6. Dygestorium - 1 szt.

- Dygestorium przeznaczone jest do prowadzenia prac z różnego rodzaju substancjami chemicznymi stałymi, ciekłymi i gazowymi. Zapewnia ochronę, bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko pracy z chemikaliami.

- Urządzenie powinno spełniać co najmniej poniżej podane dane techniczne:

- Wymiar: 1200 x 850 x 2020 lub zbliżony,

- System przewietrzenia – szczelinowy,

- Okno – szkło bezpieczne unoszone z możliwością zatrzymania na każdej wysokości,

- Media i instalacje:

- oświetlenie LED,

- gniazdo elektryczne 230 V,

- instalacja wodno – kanalizacyjna, zlew ceramiczny,

- automatyczny czujnik akustyczny w przypadku nieprawidłowej wentylacji komory roboczej.

- musi spełniać normę  PN-EN 14175.

7. Bezprzewodowy system pomiarowy – 1 szt.

- Wszystkie czujniki (czujniki bezprzewodowe) muszą spełniać następujące kryteria podstawowe:

- łączność bezprzewodowa z urządzeniem rejestrującym dane za pomocą Bluetooth 4,

- możliwość współpracy z komputerem, tabletem lub smartfonem powszechnego użytku (nie dedykowanym) jako urządzeniem rejestrującym,

- możliwość użycia odczytanych wartości jako dane wejściowe przy wykonywaniu kodu utworzonego w języku programowania wizualnego (Blockly),

- zmienna częstotliwość próbkowania umożliwiająca badania zarówno szybko zmiennych procesów jak i trwających wiele dni,

- zasilanie: wewnętrzne (np. akumulator litowo-polimerowy lub bateria zegarkowa),

- trwała, odporna na uderzenia obudowa,

- diody sygnalizujące pracę urządzenia (stan baterii, połączenie z komputerem).

- Specyfikacja zestawu czujników:

| Bezprzewodowy czujnik dźwięku | Umożliwia zarówno rejestrację zmiany poziomu ciśnienia akustycznego czasie (badanie fali dźwiękowej) jak i pomiar poziomu dźwięku w co najmniej dwóch skalach decybelowych - dB(A) i dB(C): zakres częstotliwości: co najmniej 100 – 15 000 Hz maksymalna częstotliwość próbkowania: co najmniej 100 kHz zakres pomiaru głośności: co najmniej 50 – 110 dB dokładność: co najmniej ±2 dB Możliwość gromadzenia danych bezpośrednio w czujniku (bez podłączenia do urządzenia rejestrującego). |
| --- | --- |
| Bezprzewodowy czujnik napięcia elektrycznego | Zakres: ± 15 V Dokładność: ± 1% Maksymalna częstotliwość próbkowania: 1000 Hz przez Bluetooth, 100 000 Hz przez USB w trybie seryjnym Zabezpieczenie wejściowe: 250 V AC Rezystancja wejściowa: > 1 MΩ Wyposażenie w przewody do połączenia z obwodem: z zakończeniem typu krokodylek w osłonie (czerwony i czarny) Możliwość gromadzenia danych bezpośrednio w czujniku (bez podłączenia do urządzenia rejestrującego). |
| Bezprzewodowy czujnik natężenia prądu | Zakres: niski ± 0,1 A, wysoki ± 1 A Maksymalna częstotliwość próbkowania: 1000 Hz przez Bluetooth, 100 000 Hz przez USB w trybie seryjnym Rezystancja wejściowa: 0.1 Ω Wyposażenie w przewody do połączenia z obwodem: z zakończeniem typu krokodylek w osłonie (czerwony i czarny) Możliwość gromadzenia danych bezpośrednio w czujniku (bez podłączenia do urządzenia rejestrującego). |
| Bezprzewodowy czujnik PH | Zakres: 0-14 pH Dokładność: +/- 0.1 pH (po kalibracji), +/- 0.5 pH (bez kalibracji) Rozdzielczość: 0.02 pH Max częstotliwość odczytów: 50 Hz Stopień ochrony: IP IP67 Obudowa wodoszczelna (do 1m głębokości do 30 minut), odporna na kurz, zabrudzenia i piasek Możliwość połączenia wymiennych sond pH, co najmniej: sondy do powierzchni płaskich, sondy jonoselektywnej (ISE), sondy redukcji oksydacji (ORP) Możliwość gromadzenia danych bezpośrednio w czujniku (bez podłączenia do urządzenia rejestrującego). |
| Bezprzewodowy czujnik temperatury | Zakres pomiarów: od -40ºC do 125ºC Dokładność: ±0.5ºC, Rozdzielczość: 0.01ºC Maksymalna częstotliwość odczytów: 10 Hz Jednostki pomiaru: oC, K, oF Stopień ochrony IP: IP67 Obudowa wodoszczelna (do 1m głębokości do 30 minut), odporna na kurz, zabrudzenia i piasek Możliwość gromadzenia danych bezpośrednio w czujniku (bez podłączenia do urządzenia rejestrującego). |
| Bezprzewodowy czujnik pogody z GPS | Możliwość dokonywania odczytów następujących wielkości: • temperatura otoczenia • ciśnienie atmosferyczne • prędkość wiatru • kierunek wiatru • wilgotność względna • wilgotność absolutna • punkt rosy • temperatura odczuwalna • humidex • natężenie światła • index UV • szerokość geograficzna • długość geograficzna • wysokość n.p.m. • prędkość • kierunek świata magnetyczny • kierunek świata geograficzny Możliwość wyświetlania zarejestrowanych danych na mapie Google Specyfikacje wbudowanych czujników: Ciśnienie atmosferyczne: • Zakres: 222-825 mmHg • Dokładność: ± 0.1 mmHg • Rozdzielczość: 0.02 mmHg Temperatura otoczenia: • Zakres: od -40°C do 125 °C • Dokładność: ± 0.2 °C • Rozdzielczość: 0.1 °C Prędkość wiatru: • Zakres: 0.5 - 15 m/s • Dokładność: 3% odczytu • Rozdzielczość: 0.1 m/s Pomiary kierunku: • zakres: od 0 do 360° Wilgotność względna: • Zakres: 0-100% • Dokładność: ± 2% • Rozdzielczość: 0.1% Natężenie oświetlenia: • Zakres: 0-130,000 luksów Indeks UV • Zakres: 0-12 • Dokładność: ± 1 • Rozdzielczość: 1.0 Wysokość (z GPS) • Zakres: 0-18 000 m • Dokładność: 2,5 (CEP) • Rozdzielczość: 0.5 m Prędkość (z GPS) • Zakres: 0-515 m/s • Dokładność: 0.05 m/s • Rozdzielczość: 0.05 m/s, Trwała, odporna na uderzenia obudowa, odporna na zachlapanie (strugoszczelna) Użytkowy zakres temperatury pracy: od -20°C do 125 °C Możliwość gromadzenia danych bezpośrednio w czujniku (bez podłączenia do urządzenia rejestrującego) – co najmniej 30.000 próbek z włączonymi wszystkimi czujnikami, przez 1 tydzień z wyłączonym GPS Możliwość dołączenia opcjonalnego wyposażenia do określania kierunku wiatru. |
| Bezprzewodowy czujnik siły i przyspieszenia | Zakres pomiaru siły: ± 50 N Rozdzielczość: 0.03 N Zakres pomiaru przyspieszenia: ± 16 g Maksymalna częstotliwość próbkowania: 1000 Hz Zabezpieczenie przed zbyt dużą siłą do wartości: 75 N Możliwość gromadzenia danych bezpośrednio w czujniku (bez podłączenia do urządzenia rejestrującego). |
| Bezprzewodowy czujnik CO2 | Zakres: 0 – 100 000 ppm; Rozdzielczość: 2 ppm Zakres pracy: 0-50 °C, 0-95% wilgotności względnej Możliwość pomiaru stężenia CO2 w wodzie po dołączeniu osłony wodoodpornej Czas nagrzewania: nie więcej niż 180 sekund Możliwość gromadzenia danych bezpośrednio w czujniku (bez podłączenia do urządzenia rejestrującego). |
| Bezprzewodowy czujnik ciśnienia krwi | Tętno – pomiar w uderzeniach na minutę (bpm): zakres: 36-200 bpm; dokładność: ±1 bpm; rozdzielczość: 1 bpm Ciśnienie krwi skurczowe i rozkurczowe – pomiar w milimetrach słupa rtęci (mmHg); Ciśnienie atmosferyczne - pomiar w mmHg, N/m2, kPa, atm, psi: • zakres: 0-375 mmHg • dokładność: ±3 mmHg • rozdzielczość: 0.05 mmHg Możliwość gromadzenia danych bezpośrednio w czujniku (bez podłączenia do urządzenia rejestrującego). |
| Czujnik EKG | Zakres wejściowy sygnału EKG: 0 – 4.5 mV Rozdzielczość: 4.5 µV Częstotliwość próbkowania: 50 – 200 Hz Zakres pomiarowy: 47 – 250 bpm (uderzeń na minutę) Rozdzielczość: 1 bpm Zestaw powinien zawierać 100 szt. jednorazowych elektrod samoprzylepnych. Możliwość bezprzewodowego połączenia z urządzeniem pomiarowym bezpośrednio lub poprzez interfejs. |
| Czujnik zasolenia | praca w zakresie przewodności od 1000 mikrosiemensów (mS) do 100000 mS. Zakres temperatury miedzy 0 stopni Celsjusza (C) a 50 °C. Kompensacja temperatury wynosi ±0,5 cz/t od 0 C do 45 C przy 33 cz/t. Zakres zasolenia to od 1 cząsteczki na tysiąc (ppt) do 55 ppt ±10% bez kalibracji. |
| Oprogramowanie do obsługi czujników i przeprowadzania doświadczeń | Oprogramowanie do zbierania, wyświetlania i analizowania danych pobranych z czujników z licencją na jeden komputer z systemem Windows lub Mac OS oraz dowolną ilość urządzeń mobilnych z systemem, Android lub iOS lub Chromebook, wizualnie i funkcjonalnie identyczne na wszystkie te systemy operacyjne, z prawem do bezpłatnych aktualizacji nieograniczonym w czasie. Program powinien posiadać możliwość korzystania przez uczniów z wbudowanych lub stworzonych przez nauczyciela gotowych scenariuszy opartych na czujnikach oraz opcję zorganizowania wspólnej sesji na wielu urządzeniach przez współdzielenie danych odczytywanych z czujników w formie sesji zarówno kierowanej przez nauczyciela jak i dającej każdemu uczniowi możliwość niezależnej pracy na tych samych danych pomiarowych. Wyświetlanie danych powinno umożliwiać wybór dowolnej wielkości pomiarowych na każdej osi, zarówno odczytanej z czujnika jak i przekształconej matematycznie a także tworzenia własnego zestawu danych wpisywanych z klawiatury. Program powinien także identyfikować i obsługiwać wewnętrzne urządzenia komputera, tabletu, smartfonu jako czujniki oraz posiadać możliwość zarządzania funkcją zbierania danych bezpośrednio do czujników bezprzewodowych (ustawianie parametrów, odczytywanie zgromadzonych danych). |
| Interfejs bezprzewodowy do czujników | Wyposaża czujnik przewodowy w łączność Bluetooth 4.0, umożliwiającą bezprzewodowe połączenie z urządzeniem pomiarowym. |

8. Laptop 15 szt.

- Procesor – wydajność w teście www.cpubanchmark.net minimum 4000 punktów.

- Pamięć RAM – minimum 8 GB.

- Dysk SSD – minimum 256 GB.

- Typ ekranu - matowy, LED.

- Przekątna ekranu – co najmniej 15,6".

- Rozdzielczość ekranu – minimum HD.

- Karta graficzna – obsługująca tryb HD.

- Dźwięk - wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon.

- Kamera internetowa – minimum 1.0 Mpix.

- Łączność:

- Karta LAN – minimum 100/1000 Mbps,

- Karta Wi-Fi – obsługująca standardy 802.11 a/b/g/n/ac.

- Moduł Bluetooth.

- Złącza:

- USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – minimum 2 szt,

- HDMI 1.4 – minimum 1 szt,

- Czytnik kart pamięci – minimum 1 szt,

- USB 2.0 – minimum 1 szt,

- RJ-45 (LAN) – minimum 1 szt,

- Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – minimum 1 szt.

- Wydzielona klawiatura numeryczna.

- Touchpad.

- Zasilacz.

- Zainstalowany system operacyjny - Microsoft Windows 10 Professional PL.

- TPM.

V. Płatność

Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………………………… (podać nr konta), w okresie do 30 dni od daty wpływu na adres zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy, której faktura dotyczy.

VI. Podwykonawca:

Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:

Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawców: …………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

*)w przypadku niewypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.

VII. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

 TAK ………………………..……. (wypełnia wykonawca)		 NIE

VIII. Ponadto oświadczam(y), że:

- Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: ……………………..…………………………………………………….

- Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..…………………………………

- Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy oraz, że akceptuje je w całości.

- Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert.

- W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym z Ogólnymi warunkami umowy zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.

- Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zmianami), i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w oparciu o następujące uzasadnienie:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

- Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO,  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

| Podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Numer referencyjny: SR.272.23.2020.RG

Załącznik nr 2 do SIWZ

.................. dnia............................

Zamawiający:

Powiat  Nowodworski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwór Gdański

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:          Część nr ………..

Oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub wpisać "NIE DOTYCZY"

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

………………………...……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub wpisać "NIE DOTYCZY

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………...……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub wpisać "NIE DOTYCZY"

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia.

………………………..……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………...……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Numer referencyjny: SR.272.23.2020.RG						Załącznik nr  3 do SIWZ

.................. dnia............................

Zamawiający:

Powiat  Nowodworski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwór Gdański

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:           Część nr …………..

Oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale V.

……………………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…………..…. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Nr referencyjny: SR.272.23.2020.RG							Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Część nr …………

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………

Numer telefonu ……………………………………………………………………………….

Numer teleksu / fax …………………………………………………………………………

NIP …………………………………………..  REGON …………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego,

Oświadczam, co następuje:

- nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zmianami),

- należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zmianami), i poniżej przedstawiam/załączam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

………………………………….

miejscowość i data

………………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)